Příloha č. 1A

k Rámcové smlouvě o ceně zdravotnického prostředku

- SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ CPAP

- CPAP kód číselníku zdravotnických prostředků …………………………………………… (dále jen „zařízení“)

- Zařízení splňuje požadavky dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

- Základní technické parametry zařízení:

- výrobce			-	……………………………………..

- příkon el. energie		-	……………………………………..

- provozní napájecí napětí	-	……………………………………..

- regulace  			-	……………………………………..

- hmotnost			-	……………………………………..

- CENA  ZAŘÍZENÍ

- Cena  je stanovena ve výši  ___,__ Kč za  1 ks daného typu zařízení.

- K této ceně bude připočtena částka daně z přidané hodnoty v zákonné výši.

- IDNIKAČNÍ A KONTRAINDIKAČNÍ KRITÉRIA

- Definice: Syndrom spánkové apnoe je soubor příznaků a chorobných stavů, které vznikají na základě opakovaných apnoických pauz a/nebo hypopnoí během spánku.

- Syndrom spánkové apnoe (SAS) je dán frekvencí apnoe a hypopnoe za hodinu a jejich délkou. Patologie je v délce apnoe/hypopnoe 10 sekund a frekvence za hodinu již od 5 až do 15 epizod apnoe/hypopnoe za hodinu (index AHI). Apnoe se rozdělují na obstruktivní (vyvolané obstrukcí  v horních cestách dýchacích), centrální (původ v CNS) a smíšené.

- Diagnostika a diferenciální diagnostika SAS.Lze diagnostikovat pouze na speciálních pracovištích ( spánková laboratoře )ve vybraných zdravotnických zařízeních. K tomu je třeba celonoční monitorování.   Jedná se o souběžnou registraci proudu dýchaného vzduchu před nosem a ústy, dýchacích pohybů, saturace hemoglobinu kyslíkem a EKG (minimální konfigurace monitorování).   Vhodná je též registrace dýchacích zvuků a polohy nemocného, EEG,  EMG brady a svalů dolních končetin a pohybu očí (polysomnografie).   U dětských pacientů je většinou  nezbytná kompletní polysomnografie.

- Závěr vyšetření musí obsahovat informaci o počtu apnoí a hypopnoí za 1 hodinu spánku /registrace,   o počtu poklesů saturace větších než 3% za hodinu,   o basální saturaci,   o průměru minim saturace a rozlišení,   jestli se jedná o obstrukční nebo smíšený nebo centrální SAS.   Patologický je stav, kdy je 5 a více apnoí nebo hypopnoí za 1 hodinu spánku.

- CPAP - Metodou volby při SAS je trvalý přetlak v dýchacích cestách při spánku (CPAP).Jedná se o přístroj, který prostřednictvím nosní masky dodává nemocnému vzduchu o vyšším tlaku a tím jednak mechanicky, jednak prostřednictvím mechanoreceptorů  brání vzniku  uzávěru horních cest dýchacích. Výše přetlaku musí být individuálně vytitrována před započetím trvalé léčby.  CPAP je však z důvodů ceny i lepší compliance indikován jen pro nemocné se SAS vyšší intenzity,   případně nemocným se sdruženými chorobami.